| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Заполненный опросный лист отправлять на адрес: zsm@nt-rt.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КЛАПАНЫ ИМПУЛЬС

## Клапан регулирующий o   Запорно-регулирующий o    Дроссельный o

## Запорно-дроссельный o  Непрерывной продувки o

| 1. | Диаметр условный | мм | вход | выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Температура рабочей среды | t0 С | max | рабочая |
| 3. | Температура окружающей среды |  | min ___ max____ |
| 4. | Рабочая среда | название: | агрессивность o |
| 5. | Агрегатное состояние | вода o пар o газ o |
| 6. | Номинальное давление (расчётное при t=200) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Pmax на входе и Pрабвх. -усредненный рабочий основной режим | МПа PN________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ МПа Pmax вх._______ Pрабвх________ |
| 6/а |  |  |
| 6/б | Pmin на выходе усредненное (рабочее) | МПа | Рmin вых. | Рраб вых. ________ |
| 7. | Максимальный перепад давления ΔP max и максимальным перепадом рабочего режима с ΔPmax раб. | МПа | ΔPmax ____ | ΔPmax раб. ____ |
| 7а | Минимальный рабочий перепад давления для расчета расхода ΔPmin раб. | МПа | ΔPmin ______ |
| 7б | Максимально требуемый расход в час в рабочем режиме при минимальном перепаде ∆Р min для расчета площади проходного сечения | жидкость м³/час______ Газ Нм³/час ___________ Пар т/час ___________ | или пропускная способность Kv при перепаде в 1 атм. (по воде в нормальных условиях) | м3/час |
| 8. | Привод _______________ Модель _______________ Изготовитель___________ Время срабатывания сек. _______ | пневматический o гидравлический oручной o редуктор o управляющая среда: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ электрический o положение при отсутствии давления, (эл.энергии) в управлении: открыт (Н0) o закрыт (Н3 ) o давление управляющей среды, Pупр min___ МПа Рyпр. max____ давление управляющей среды, Рупр min ___МПа (__кгс/см²) Рупр. max________ U ___ В; f ____ Гц; мощность эл./двигателя _____кВт | род тока: постоянный o переменный o |
| 9. | Блок сигнализации положения | токовый 4….20 МА o реостатный o индуктивный o |
| 10. | Взрывозащита электрооборудования | _____ЕХ _______ степень защиты IP |
| 11. | Соединение фланцевое o | по ГОСТ ….. исполнение … | наличие ответных фланцев ( крепежа o прокладок o |
| 12. | Присоединительные размеры | D х s (на входе) …. | D х s (на выходе) …. | трубопровод D хS…… |
| 13. | Модель клапана |  | Вместо модели |
| 14. | Строительная длина L высота H Материал | L= |
|  |  | Н= |
|  |  | корпуса | трубопровода |
| 15. | Вид присоединения: | прямоточный (на одной оси с трубопроводом) ( | угловой ( | со смещенными патрубками по оси трубопровода ( |
| 16. | Климатическое исполнение___________ | устанавливается в помещении ( на открытой площадке ( |
| 17. | Рабочее положение на трубопроводе: | вертикальное o | горизонтальное o |
| 18. | Направление подачи среды | одностороннее o любое o | при вертикальном расположении вверх o вниз o |
| 19. | Требуемая регулирующая характеристика | близко к линейной o равнопроцентная o иная o или Gmin от ( в пусковом режиме в начале открытия) |
| 20. | - (количество регулируемых и не регулируемых ступеней расширения) | регулируемых…. нерегулируемых…… |
| 21. | Допустимые протечки | для регулирующих: по ГОСТ 23866 _______ (I –IV) по ГОСТ 54808 | или класс герметичности для запорно-регулирующих ГОСТ 9544 (А,В,С,D) _____ или ГОСТ 54808 ________ |
| 22. | Количество | шт. |
| 23. | Примечание |  |
| 24. | Наименование организации |  |
| 25. | Тел. исполнителя |  |

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Заполненный опросный лист отправлять на адрес: zsm@nt-rt.ru